laboratoire 1 : Facteurs influençant la dose	radioprotection et

contrôle de la qualité

noms :

cours : 142-213-RK

Salle :	__________ (3 ou 4)

Titre :	Facteurs influençant la dose

Buts :	•	Déterminer les paramètres d’acquisition d’images et autres facteurs qui influencent la dose reçue.

| Matériel : | - Multimètre (mGy) - Dosimètre électronique de poche - Cache plombé |
| --- | --- |
| Procédure : | - Collimation (5 x 5 cm) - Distance foyer – multimètre : 100 cm - Grand foyer - Tablier plombé sous le multimètre |

1.	Conservant toujours une distance de 100 cm et 70 kV, faites 2 expositions avec les mAs suivants.

| 1. | 100 cm | 70 kV | 20 mAs |  | Dose reçue : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 100 cm | 70 kV | 40 mAs |  | Dose reçue : |

A-	Comparez le mAs par rapport à la dose obtenue. Quelle est l’influence du mAs sur la dose?

Conclusion :

B-	Quel est l'impact d'une augmentation du mAs en ce qui concerne la densité optique (CR mode FIX)?

Dans quelle proportion?

2.	Conservant toujours une distance de 100 cm, un kV de 70 et un mAs de 40, variez seulement la grandeur du champ à chacune des expositions.

Pour chacune des expositions, placer le dosimètre de poche à l’extérieur du champ, face contre la table, vis-à-vis le rayon central.

Note :  	Le dosimètre de poche est un appareil qui permet de mesurer la radiation et de donner immédiatement le résultat (à lecture directe). Il nous permet ici de mesurer la radiation à l’extérieur du champ.

|  |  |  |  |  | Dose reçue multimètre | Dose sur dosimètre de poche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100 cm | 70 kV | 40 mAs | petit champ (13 x 13 cm) |  |  |
| 2. | 100 cm | 70 kV | 40 mAs | grand champ (43 x 43 cm) |  |  |

- Comparez les doses reçues en fonction de la grandeur du champ, et expliquez vos résultats.

Conclusion :

- En rapport avec les résultats du n° 2A, identifiez un moyen de réduire la dose au patient.

3.	Conservant toujours une distance de 100 cm, un mAs de 40, modifiez le kV et faites 2 expositions.

*        Remettre la collimation à 5 cm  X  5 cm

| 1. | 100 cm | 60 kV | 40 mAs |  | Dose reçue : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 100 cm | 99 kV | 40 mAs |  | Dose reçue : |

A-		En théorie, l’intensité du rayonnement (dose) augmente selon le kV2 :

Calculez la dose théorique qui devrait être reçue à 99 kV à partir du résultat à 60 kV.  Puis dites si le résultat est semblable à celui obtenu lors de l’exposition à 99 kV.

B-	Quel est l'effet d'une augmentation du kV sur la densité optique (CR mode FIX) ?

C-	Quel est l'effet d'une augmentation de kV sur l'énergie de la radiation ?

D-	Lors des 2 expositions réalisées précédemment, s’il y avait eu un patient radiographié, pensez-vous que la dose absorbée par celui-ci aurait diminuée ou augmentée lors de l’exposition à 99 kV ? Pourquoi ?

4.	Conservant toujours le même mAs et le même kV, variez la distance et faites 2 expositions.

| 1. | 75 cm | 70 kV | 40 mAs |  | Dose reçue : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 125 cm | 70 kV | 40 mAs |  | Dose reçue : |

A-	Comparez la distance utilisée et la dose reçue.

B-	Expliquez pourquoi la distance a cet effet sur la dose reçue.

C-	Selon quelle formule théorique, la dose varie-t-elle en fonction de la distance?

5.	En conservant le même kV et le même mAs, réalisez trois expositions en modifiant la filtration.

  - Revoir la section Filtre à la page 61 du Guide des technologies de l’imagerie médicale et de la radiothérapie.

| 1. | 100 cm | 81 kV | 50 mAs | 2,5 mm Al | Dose reçue : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 100 cm | 81 kV | 50 mAs | 3,5 mm Al | Dose reçue : |
| 3. | 100 cm | 81 kV | 50 mAs | 2, 5mm Al + 0,1 mm cuivre | Dose reçue : |

- À quoi sert à filtration placée à la sortie du tube?

- En regardant les résultats obtenus, quelles sont vos observations en lien avec :

  - L’épaisseur de la filtration :

  - Le matériau du filtre :