radioprotection et contrôle de la qualité	Cours 142-213-RK

Exercice : Avis de radioprotection

1.	Un adolescent de 15 ans se présente en imagerie médicale pour une radiographie de la main droite. Considérant l’avis de radioprotection portant sur l’utilisation des vêtements et écrans de protection, quel est le meilleur choix pour ce patient ?

- Utiliser le cache gonade

- Placer un cache thyroïde

- Utiliser la position de radioprotection

- Placer un tablier corps entier

2.	Donner un exemple d’examen où le technologue doit utiliser une protection plombée pour le patient et indiquer quel organe doit être protégé et pourquoi.

3.	Quel est le but principal des tabliers ou écrans protecteurs ?

4.	Un nouveau technologue au département remarque qu’un collègue procède souvent à l’exposition simultanée d’extrémités (ex. : 2 face AP des genoux lorsque les deux côtés sont demandés par le médecin). Il désire discuter avec son collègue pour optimiser la radioprotection des patients. Quelles justifications (deux) doit-il utiliser pour faire abandonner cette pratique ?

5.	Examen : arthrographie épaule D

Informations relatives au pt : Femme de 35 ans, 160 lbs

Un technologue utilise la radioscopie pour se centrer avant de réaliser l’image préliminaire. Que devrait-il faire afin d’optimiser la radioprotection du patient ?

- Aucune action n’est à poser compte tenu de l’examen à réaliser

- Utiliser les repères anatomiques pour le centrage

- Consigner au dossier RIS les valeurs de dose obtenues pour le centrage

- Placer un cache plombé à la thyroïde

6.	Examen : colonne lombaire

salle CR avec posemètre automatique, 85 kV

Informations relatives à la patiente : 20 ans, abdomen de 19 cm

A) Quel est le meilleur choix pour réduire la dose aux organes radiosensibles situés dans le champ primaire (côlon, gonades, MOR) ?

- Augmenter à 95 kV et diviser le mAs par 2

- Diminuer à -1 le dispositif de compensation du système d’exposition automatique

- Faire uriner la patiente avant l’examen

- Diminuer le mAs seulement

B)	Quels sont les trois avantages de faire uriner un patient avant un examen de la région pelvienne ?

- Choisir la meilleure réponse :

Changer les FT de 100 mA, 80 ms à 200 mA, 40 ms permet de :

- Diminuer les risques de mouvements

- Préserver la durée de vie du tube

- Diminuer la dose absorbée au patient

- Diminuer la quantité de rayonnement diffusé

8.	Lors d’un examen en mammographie, une patiente demande au technologue de lui fournir un cache-thyroïde pour se protéger des radiations. Que doit répondre le technologue ?

- Oui, cela peut diminuer la dose transmise à la thyroïde

- Oui, mais cela n’est pas nécessaire à la protection

- Non, l’examen mammographique est à faible dose et sans risque

- Non, le cache-thyroïde peut nuire à la qualité de l’examen

9.	Une patiente de l’urgence se présente en mammographie et dit à la technologue qu’elle est enceinte. La grossesse est connue du médecin référent. L’échographie faite au préalable s’avère non concluante. Que doit faire la technologue ?

- Diminuer le nombre d’incidences

- Exiger à la patiente de porter un tablier protecteur

- Informer la patiente que la dose reçue par le fœtus est négligeable

- Annuler l’examen compte tenu de la grossesse

10.	De quelle façon les technologues peuvent-ils réduire le flou de mouvement cardiaque lors d'une radiographie pulmonaire ?

Quelle est la limite à ne pas dépasser pour le temps d'exposition pour la radiographie pulmonaire ?

11.	Nommer les méthodes à utiliser par les technologues en radiographie générale pour respecter le principe ALARA.

12.	Nommer 6 actions que peut faire le technologue pour diminuer les effets néfastes des radiations pour les patients lors d’examens d’interventions ?

Pour les intervenants ? En nommer 2.

13.	Un technologue réalise une exposition involontaire de la région pelvienne à une femme enceinte. Que doit-il faire?

- Fournir l’estimation de dose à la patiente et faire le suivi avec son médecin

- Transmettre la dose délivrée au radiologue pour faire le suivi

- Consigner les données relatives à l’examen dans le dossier RIS

- Vérifier le stade de la grossesse et référer la patiente à l’urgence

14.	Un patient habitant l’extérieur de la région doit passer deux examens.

1) Examen diagnostic en médecine nucléaire avec injection d’iode 131 à 10h

2) Département d’imagerie médicale pour série métastatique à 11h00

Après avoir pris connaissance de cette information, que doit faire le technologue ?

- Reporter l’examen jusqu’à ce que le radionucléide soit complètement éliminé

- Vérifier auprès du radiologue la possibilité de reporter l’examen

- Réaliser l’examen tel que prévu

- Vérifier avec le département de médecine nucléaire pour inverser les rendez-vous

15.	Quelles sont les régions du corps particulièrement irradiées pour les intervenants lors d'examens d'interventions (angiographie) ?

16.	Parmi les facteurs techniques suivants, lequel donnera le plus de dose au patient et pourquoi ?

Facteurs techniques : Examen 1 : 200 mA et 10 ms

Examen 2 : 125 mA et 16 ms

17.	Une patiente de 27 ans doit passer une radiographie du fémur droit. Lors de la préparation, le technologue demande à la patiente s'il y a une possibilité qu'elle soit enceinte. La patiente mentionne avoir un retard dans son cycle menstruel. Que doit faire le technologue ?

18.	Avec l'imagerie numérique, que doit vérifier les technologues pour respecter les niveaux de référence de dose pour les examens radiologiques ?

19.	Pendant un examen d'intervention en radioscopie, est-ce que le rideau plombé suspendu à la table d'examen peut être considérer comme un substitut aux vêtements protecteurs ?

20.	Une patiente enceinte doit passer une radiographie pulmonaire pour recherche de pneumothorax. Lors de son examen, quelle sera la dose moyenne au fœtus ?

21.	Un enfant de 6 mois se présente pour une radiographie du crâne. La salle permet l'utilisation d'un système d'exposition automatique (SEA). Est-ce que le technologue doit privilégier l'utilisation du SEA pour l'examen et pourquoi ?

22.	De quelle façon doit être placé le tube lors de l'image de localisation de face pour un TDM abdominal avec l'utilisation de la modulation du mA ?

23.	Quel est le kVp idéal en TDM ?

24.	De combien de pourcentage, l'utilisation d'un cache au bismuth peut-il faire diminuer la dose ?

25.	Pour quelles raisons les technologues ne doivent-ils pas utiliser les caches au bismuth lors de l'image de localisation avec la modulation de mA ?

26.	Vrai ou faux ? Lorsqu’un tiret apparait dans le rapport de dose, ceci signifie que la valeur de dose est 0.